
显示板操作说明

开机后按菜单键（MENU键）切换菜单，按向上键（UP）或向下键（DOWN）选择设定值，设置完后按确认键（ENTER确）保存,且显示会闪烁一下表示数据以保存。
[image: image1.png]MENU UP  DOWN ENTER




 菜单    向上   向下     确认

按键功能：

菜单键（MENU ）：选着各项功能

向   上  （UP）:功能参数递加选择

向   下（DOWN）:功能参数递减选择

确    认（ENTER）：确定当前菜单

功能设置

	菜单
	 数值
	描述

	A001
	001-512
	控台模式或者从机模式

	 A6CH
	A6CH

CH4L

L2CH
	 有三种通道可以选择.

	FF00
	00-99
	脉变，速度由慢到快

	EE00
	00-99
	渐变，速度由慢到快

	CC00
	00-99
	跳变,速度由慢到快

	SOUD
	声控
	随声音大小而变化

	R
	000-255
	正色LED，亮度由暗到亮

	G
	000-255
	暖白LED，亮度由暗到亮

	F000
	000-99
	频闪，速度由慢到快

	T000
	000
	温控,根据温控器显示温度


 MENU为菜单切换键，UP、DOWN为数值切换健，ENTER为确认键。

DMX控制

	06CH（控台模式1）

	通道
	通道值
	功能描述

	CH1
	000~255
	总调光

	CH2
	000~255
	正白LED由暗到亮

	CH3
	000~255
	暖白LED由暗到亮

	CH4
	000~255
	频闪,由慢到快

	CH5
	000~255
	内置模式

	CH6
	000~255
	内置模式速度


	04CH（控台模式2）

	通道
	通道值
	功能描述

	CH1
	000~255
	总调光

	CH2
	000~255
	正白LED由暗到亮

	CH3
	000~255
	暖白LED由暗到亮

	CH4
	000~255
	频闪,由慢到快


	02CH（控台模式3）

	通道
	通道值
	功能描述

	CH1
	000~255
	正白LED由暗到亮

	CH2
	000~255
	暖白LED由暗到亮


注 意

在安装使用本设备前，请仔细阅读本手册每项内容。

禁止在示经许可下，传播本手册内容。

本手册仅为提供有关信息，手册中所有内容会不经通知而随时更改。

除非说明书已说明，否则请不要对本设备随意改造修正。

安全提示

灯具在安装及维修前，请确认灯体电源断开。请确保灯具周围环境的通风

良好。

本灯具时为室内演示而设计，请不要在潮湿的环境下长期使用本产品。

使用以及维修时应避免本灯具接触水滴，若要用于室外，请做足防水措施。

安装、操作及维修人员必须在熟悉灯具性能后才能开始操作，大多数损坏均是因不熟悉其性能误操作而导致，请使用85~265VAC电压。

请不要长时间正视发光体，以免对眼睛造成不适。

6、请经常用洁净布块擦拭灯具。

